Потребность в товарах, необходимых для производства регулируемых услуг с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок на 2013 год

Обособленно структурное подразделение

«Международный аэропорт «Ульяновск – Восточный» ЗАО «Авиастар-СП»

| № п/п | Наименование оборудования и материалов | Техническая характеристика | Ед. изм. | Общая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муфта Стп-10-70/120 | Нижегородсетькабель | шт | 6 |
| 2 | Муфта Стп-10-150/240 | Нижегородсетькабель | шт | 2 |
| 3 | Муфта Стп-1-4*35/50 | Нижегородсетькабель | шт | 4 |
| 4 | Муфта Стп-1-4*70/120 | Нижегородсетькабель | шт | 2 |
| 5 | Муфта КВтпН-10-35/50 | Нижегородсетькабель | шт | 8 |
| 6 | Муфта КВтпН-10-70/120 | Нижегородсетькабель | шт | 4 |
| 7 | Муфта КВтпН-10-150/240 | Нижегородсетькабель | шт | 2 |
| 8 | Муфта концевая GUST-12/ 35-50/ 800-L12 |  | шт | 2 |
| 9 | Муфта концевая GUST-01/4*70-150/750 L-12 |  | шт | 1 |
| 10 | Кабель ААШВ 3*50 -10 | Иркутсккабель | м | 30 |
| 11 | Кабель ААШВ 3*70 -10 | Иркутсккабель | м | 15 |
| 12 | Кабель ААШВ 3*240 -10 | Иркутсккабель | м | 15 |
| 13 | Кабель ААШВ 3*150 -10 | Иркутсккабель | м | 15 |
| 14 | Кабель АВВГ 4*70 - 1 | Иркутсккабель | м | 50 |
| 15 | Кабель АВВГ 4*50 - 1 | Иркутсккабель | м | 50 |
| 16 | Предохранитель ПКТ 102-10-40-31,5 УЗ |  | шт | 6 |