# Постановление Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"

Пункт 11

и) о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций. Под паспортом услуги (процесса) понимается документ, содержащий систематизированную в хронологическом порядке информацию об этапах и о сроках оказываемой потребителям услуги (осуществляемого процесса), порядок определения стоимости (если законодательством Российской Федерации предусмотрено взимание платы за исполнение услуги (процесса), а также описание результата с указанием нормативных правовых актов, регламентирующих оказание соответствующей услуги (осуществление процесса)

Паспорт

услуг по передаче электрической энергии ОСП «МА «Ульяновск Восточный» ЗАО «Авиастар-СП»

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявление о заключении договора | Письменное обращение потребителя услуг с приложением документов в соответствии с п.18 ПП РФ №861 от 27.12.2004г. |  | «Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг» Утвержденные Правительством РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 |
|  |  | В случае отсутствия в представленных документах сведений, указанных в пп "а" п. 18 ПП РФ №861 от 27.12.2004г. | Сетевая компания в течение 6 рабочих дней уведомляет заявителя и в 30-дневный срок с даты получения недостающих сведений рассматривает заявление. | «Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг» Утвержденные Правительством РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 |
| 2 | Проект договора оказания услуг по передаче электрической энергии | Направление заявителю подписанного сетевой организацией проекта договора или мотивированного отказа от его заключения | в течение 30 дней с даты получения документов | «Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг» Утвержденные Правительством РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 |
| 3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | - Передача сетевой организацией электрической энергии; - Потребление потребителем электрической энергии. | В соответствии с условиями договора | Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг» Утвержденные Правительством РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 |
| 4 | Применение тарифов на услуги по передаче электрической энергии | Оплата потребителем услуг по передаче электрической энергии по тарифу, установленному Департаментом по регулированию цен и тарифов Министерства экономики и планирования Ульяновской области | В соответствии с условиями договора | «Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг» Утвержденные Правительством РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 |

Паспорт услуг

Технологическое присоединение к электрическим сетям ОСП «МА «Ульяновск Восточный» ЗАО «Авиастар-СП»

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием и рассмотрение заявки на технологическое присоединение | Проверка правильности заполнения Заявки и комплектности приложенных документов | По почте | В случае отсутствия необходимых сведений сетевая компания в течение 6 рабочих дней уведомляет заявителя и в 30-дневный срок с даты получения недостающих сведений рассматривает заявление. | П. 18,21 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии», утвержденные постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 |
| 2 | Разработка технических условий | Технические условия являются неотъемлемой частью договора технологического присоединения, в них указывается точка присоединения, распределения обязанностей между сторонами по исполнению технических условий, требования к приборам учета, к усилению существующей сети и т.д. |  | 30 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений | П.13 «Правил» |
| 3 | Подготовка договора об осуществлении технологического присоединения | Договор должен содержать срок осуществления мероприятий, размер платы за технологическое присоединение и т.д. | Вручается лично заявителю, либо почтой заказным письмом с уведомлением о вручении | 30 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений | П.20,21 «Правил» |
| 4 | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора Заявитель в праве направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласий к договору | Личное обращение, либо почтой заказным письмом с уведомлением о вручении | В течении 30 дней со дня получения подписанного со стороны ОСП «МА «Ульяновск- Восточный» ЗАО «Авиастар-СП» договора | П.27 «Правил» |
| 5 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора | Направляет 1 экземпляр «МА «Ульяновск- Восточный» ЗАО «Авиастар-СП» договора | В течении 30 дней с даты получения подписанного со стороны «МА «Ульяновск- Восточный» ЗАО «Авиастар-СП» договора | П.22,23 «Правил» |
| 6 | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям аэропорта | «МА «Ульяновск- Восточный» ЗАО «Авиастар-СП» выдает платежные документы заявителям. | Личное обращение в «МА «Ульяновск- Восточный» ЗАО «Авиастар-СП» | Производиться в соответствии с условиями договора | П. 15 «Правил» |
| 7 | Выполнение заявителем мероприятий по техническому присоединению, указанных в технических условиях | Силами электромонтажных организаций | Личное обращение в «МА «Ульяновск- Восточный» ЗАО «Авиастар-СП» | В срок не позднее чем за 20 рабочих дней до окончания срока исполнения мероприятий (указан в договоре), уведомить аэропорт о выполнении технических условий |  |
| 8 | Получение разрешения уполномоченного органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя | Разрешение требуется: а)для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств: мощностью выше 670кВт; напряжением выше 10кВ; мощностью до 150кВт включительно по 2 и более источникам энергоснабжения; б)для заявителей (физических лиц, которые используют электроэнергию для бытовых и иных нужд не связанных с предпринимательской деятельностью) с мощностью энергообъектов выше 15кВт; с мощностью до 15кВт по 2 категории надежности. | Личное обращение в Ростехнадзор | Согласно внутреннего регламента, утвержденного управлением Ростехнадзора |  |
| 9 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению (электромонтажные работы, фактическое присоединение и подача напряжения составление и подписание Актов) | Выполнить электромонтажные работы по строительству внешних сетей, если они предусмотрены в технических условиях, самостоятельно, либо с привлечением порядных организаций. После проверки выполнения заявителем технических условий «МА «Ульяновск- Восточный» ЗАО «Авиастар-СП» осуществляет комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств заявителя и электроустановок сетевой организации в точке балансового разграничения, фактическую подачу напряжения. Исполнение Сторонами обязательств по договору технологического присоединения оформляется путем подписания актов | Акты вручаются лично заявителю либо почтой заказным письмом по 2 экземпляра каждого из актов | Мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены согласно условий договора | П.15 «Правил» |

Паспорт услуги сетевой организации «МА «Ульяновск- Восточный» ЗАО «Авиастар-СП»

Предоставление справочной информации потребителям по вопросам оказания услуг по передаче  электроэнергии, технологическому присоединению, качеству электроэнергии

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием обращения от потребителя | Предоставление развернутого ответа потребителю по теме обращения, перевод на специалистов «МА «Ульяновск- Восточный» ЗАО «Авиастар-СП» в зависимости от темы обращения | Устно, по телефону | Момент обращения | Гражданский кодекс Российской Федерации |  |
| 2 | Обработка полученной информации | Рассмотрение обращения потребителя с подготовкой документации, истории проблемы по теме обращения, статистических данных. Предоставление развернутого ответа потребителю по теме обращения, специалистами «МА «Ульяновск- Восточный» ЗАО «Авиастар-СП» | Устно, по телефону, письменно, по электронной почте | В течение 10 рабочих дней с момента поступления обращения. В случае запроса информации в других организациях, срок предоставления информации продлевается на время необходимое для получения информации по отправленному запросу | Гражданский кодекс Российской Федерации |  |

Паспорт услуги сетевой организации  «МА «Ульяновск - Восточный» ЗАО «Авиастар-СП»

Согласование плана производства работ в охранной зоне линий электропередач, согласование проекта электроснабжения электроустановок, подключенных  от сетей «МА «Ульяновск - Восточный» ЗАО «Авиастар-СП»

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием заявки | В случае комплектности документов | Очное обслуживание | Ежедневно | Гражданский кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 24 .02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |  |
| 2 | Проверка проекта на соответствие требованиям действующих Норм и Правил | Составление акта о наличии нарушений действующих Норм и Правил (при наличии) | Очное обслуживание | В течение 30 календарных дней с момента предоставления документов |  |  |
| 3 | Согласование проекта инженерных сетей | Постановка печати «Согласовано» в проекте с указанием дополнительных условий (в случае отсутствия нарушений действующих Норм и Правил) | Очное обслуживание | В течение 30 календарных дней с момента предоставления документов |  |  |