П. 11б) абзац 17 Постановления Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г.

О наличии объема свободной  для технологического присоединения потребителей  трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения представлена согласно след.табл.:

| Объект электросетевого хоз-ва | Уровень напряжения |
| --- | --- |
|  | 6-10 кВ | 0,4 кВ |
|  | Свободная мощность, кВт | Свободная мощность, кВт |
| РП 1 | отсутствует | отсутствует |
| РП 2 | 2000 | отсутствует |
| ТП 38 | отсутствует | 370 |
| ТП 34 | отсутствует | 370 |
| ТП 32 | отсутствует | отсутствует |
| ТП 43 | отсутствует | отсутствует |
| ТП 49 | отсутствует | отсутствует |
| ТП 63 | отсутствует | отсутствует |
| ТП 40 | отсутствует | 370 |