ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 21 ЯНВАРЯ 2004 Г. №24 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ СУБЪЕКТАМИ ОПТОВОГО И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»

О техническом состоянии сетей, в том числе:

**ПУНКТ 11 б) АБЗАЦ 15**

Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Январь 2015 г.** | **Февраль 2015 г.** | **Март 2015 г.** | **II квартал 2015 г.** |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

**ПУНКТ 11 б) АБЗАЦ 16**

О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Январь 2015 г.** | **Февраль 2015 г.** | **Март 2015 г.** | **II квартал 2015 г.** |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

**ПУНКТ 11 б) АБЗАЦ 17**

О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения:

**II КВАРТАЛ 2015 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Объект электросетевого хозяйства** | **Уровень напряжения** |
| **6-10 кВ** | **0,4 кВ** |
| **Свободная мощность, кВт** |
| РП 1 | отсутствует | отсутствует |
| РП 2 | 2 000 | отсутствует |
| ТП 38 | отсутствует | 370 |
| ТП 34 | отсутствует | 370 |
| ТП 32 | отсутствует | отсутствует |
| ТП 43 | отсутствует | отсутствует |
| ТП 49 | отсутствует | отсутствует |
| ТП 63 | отсутствует | отсутствует |
| ТП 40 | отсутствует | 370 |