11 б.

Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственными и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

15. об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;

| октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

16. о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше;

| октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

17. О наличии объема свободной  для технологического присоединения потребителей  трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения представлена согласно след.табл.:

4 квартал 2014 г.

| Объект электросетевого хоз-ва | Уровень напряжения |
| --- | --- |
|  | 6-10 кВ | 0,4 кВ |
|  | Свободная мощность, кВт | Свободная мощность, кВт |
| РП 1 | отсутствует | отсутствует |
| РП 2 | 2000 | отсутствует |
| ТП 38 | отсутствует | 370 |
| ТП 34 | отсутствует | 370 |
| ТП 32 | отсутствует | отсутствует |
| ТП 43 | отсутствует | отсутствует |
| ТП 49 | отсутствует | отсутствует |
| ТП 63 | отсутствует | отсутствует |
| ТП 40 | отсутствует | 370 |